## ШОТ ЩПТ
ООО "ПКП "Булгар-Электро"
Прайс-лист от 01 марта 2016 года
Стоимость шкафов (щитов) постоянного оперативного тока предоставлена без учета НДС
[9 empty] | Текущий курс: |  | 77
Наименование: | Количество вводов | Наличие АВР на вводе | Номинальный ток зарядного устройства, А | Номинальное напряжение на вводе ЗУ, В | Номинальное напряжение на выходе ЗУ, В | Количество отходящих линий | Автоматическое определение фидера с замыканием на землю | Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч | Цена без НДС, USD | Цена без НДС, RUR | Цена c НДС, RUR
Шкаф ШОТ 2А-5-220-10-33 | 2 | Да | 5 | ≈ 220 | 220 | 10 | Нет | 33 | 4872 | 375144 | 442669.92
Шкаф ШОТ 2А-10-220-10-33 | 2 | Да | 10 | ≈ 220 | 220 | 10 | Нет | 33 | 5117 | 394009 | 464930.62
Шкаф ШОТ 2А-20-380-12-55 | 2 | Да | 20 | ≈ 221 | 220 | 10 | Нет | 55 | 6373 | 490721 | 579050.78
Шкаф ШОТ 2-5-220-10-33 | 2 | Нет | 5 | ≈ 220 | 220 | 10 | Нет | 33 | 5137 | 395549 | 466747.82
Шкаф ШОТ 2-10-220-10-33 | 2 | Нет | 10 | ≈ 220 | 220 | 10 | Нет | 33 | 5767 | 444059 | 523989.62
Шкаф ШОТ 2-20-380-12-55 | 2 | Нет | 20 | ≈ 380 | 220 | 12 | Нет | 55 | 6703 | 516131 | 609034.58
Шкаф ШОТ 2-30-380-12-65 | 2 | Нет | 30 | ≈ 380 | 220 | 12 | Нет | 65 | 8518 | 655886 | 773945.48
Шкаф ШОТ 2-40-380-12-90 | 2 | Нет | 40 | ≈ 380 | 220 | 12 | Нет | 90 | 9956 | 766612 | 904602.16
Шкаф ШОТ 2-5-220-10А-33 | 2 | Нет | 5 | ≈ 220 | 220 | 10 | Да | 33 | 7857 | 604989 | 713887.02
Шкаф ШОТ 2-10-220-10А-33 | 2 | Нет | 10 | ≈ 220 | 220 | 10 | Да | 33 | 8487 | 653499 | 771128.82
Шкаф ШОТ 2-20-380-12А-55 | 2 | Нет | 20 | ≈ 380 | 220 | 12 | Да | 55 | 9613 | 740201 | 873437.18
Шкаф ШОТ 2-30-380-12А-65 | 2 | Нет | 30 | ≈ 380 | 220 | 12 | Да | 65 | 11398 | 877646 | 1035622.28
Шкаф ШОТ 2-40-380-12А-90 | 2 | Нет | 40 | ≈ 380 | 220 | 12 | Да | 90 | 12836 | 988372 | 1166278.96
Шит ЩПТ 2-60-380-30 | 2 | Нет | 60 | ≈ 380 | 220 | 30 | Нет | Нет | 15500 | 1193500 | 1408330
Шит ЩПТ 2-90-380-46 | 2 | Нет | 90 | ≈ 380 | 220 | 46 | Нет | Нет | 19860 | 1529220 | 1804479.6
Шит ЩПТ 2-120-380-60 | 2 | Нет | 120 | ≈ 380 | 220 | 60 | Нет | Нет | 25500 | 1963500 | 2316930
Шит ЩПТ 2-60-380-30А | 2 | Нет | 60 | ≈ 380 | 220 | 30 | Да | Нет | 19800 | 1524600 | 1799028
Шит ЩПТ 2-80-390-46А | 2 | Нет | 90 | ≈ 380 | 220 | 46 | Да | Нет | 26450 | 2036650 | 2403247
Шит ЩПТ 2-120-380-60А | 2 | Нет | 120 | ≈ 380 | 220 | 60 | Да | Нет | 33000 | 2541000 | 2998380
428014, г. Чебоксары, ул. Крупской д.18Д, ИНН/КПП 2130003221/213001001 р/с 407 028 109 000 000 037 94 в ООО КБ «МЕГАПОЛИС» г. Чебоксары, корр./сч. 30101810600000000723 БИК 049706723 http: www.be-energo.com e-mail: be21rus@bk.ru.ru Тел/Факс (8 8352) 54-54-83.