Опросный лист

для заказа трансформаторных подстанций мощностью 100-3125кВА.

| Заказчик, адрес, телефон |  |
| --- | --- |
| Исполнение подстанции | Исполнение оболочки | Способ установки | Наличие коридора обслуживания |  |
| Однотрансформ. |  | Бетон |  | Свайное поле |  |  |  |
| Двухтрансформ. |  | Сэндвич |  | Ленточный фунд. |  | Климатическое исполнение |  |
| Проходная |  | Киоск |  | На площадке |  |  |  |
| Тупиковая |  | Внутренней уст. |  | На грунт |  | Количество |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения |
| Воздушный ввод |  | Ном.напряжение,кВ |  | Учет (счетчик, кол-во) | Подключение тр-ра |
| Кабельный ввод |  | Ном. ток сб. шин, А |  | Ввод |  | Кабель |  | Cu |  |
| Тип камер |  | Наличие АВР |  | ОЛ |  | Шина |  | Al |  |
| № поз. | Назнач присоед. | Схема соедине-ний | Ном. ток, А | Кол-во | Тип защиты | Наличие (тип) ОПН | Тип коммутационного аппарата |
|  |  |  |  |  |  |  | Выключ. нагрузки | Вакуумный Выключ. | Элегаз |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения |
| Воздушный вывод |  | Ном.напряжение,кВ |  | Учет (счетчик, кол-во) | Подключение тр-ра |
| Кабельный вывод |  | Ном. ток сб. шин, А |  | Ввод |  | Кабель |  | Cu |  |
| Тип камер |  | Наличие АВР |  | ОЛ |  | Шина |  | Al |  |
| Ввод | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Отх.линии 1 секции | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Отх.линии 2 секции | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Секционный | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Тип силового трансформатора | Схема соединений обмоток |
| Сухой ТСЗ |  | Сухой ТСЗЛ |  | Масляный ТМ |  | Масляный ТМГ |  |  |
| Мощность,кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | Напр.перв., кВ |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напр.втор., кВ |  |
| Дополнительные требования: |
| Установка компенсации РМ | Шкаф оперативного тока | Шкаф собственных нужд |
| Напряжение, кВ |  | Ном.напряж.гл.цепей, В |  | Уличное освещение |  |
| Мощность, кВар |  | Ном.ток зарядных устр., А |  | Отопление |  |
| Автоматика управления |  | Ёмкость аккум.батарей, А*ч |  | Охранно-пожарная сигнализ. |  |
| Телеуправление |  | Телеуправление |  | Система кондиционирования |  |
| Количество |  |  |  | Телеуправление |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата