Опросный лист блочных («Сэндвич», бетон) зданий

| Заказчик, адрес, телефон: |  |
| --- | --- |
| № | Наименование параметра: | Пример заполнения: | Требование заказчика: |
| 1 | Конструктивное исполнение | Бетонное здание |  |
| 2 | Габариты здания (Д*Ш*В) | Здания | 5000*10000*2800 |  |
|  |  | Модуля | 5000*2500*2800 |  |
| 3 | Внутренняя высота помещения, мм | 2500 |  |
| 4 | Кабельный приямок, высота, мм | 1600 |  |
| 5 | Количество комплектов модулей | 4 |  |
| 6 | Наличие площадок обслуживания, лестниц | Нет |  |
| 7 | Стены | Исполнение | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм | 80 |  |
|  |  | Материал утеплителя | -- |  |
| 8 | Крыша | Исполнение | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм | 100 |  |
|  |  | Материал утеплителя | -- |  |
|  |  | Скатность | Плоская |  |
|  |  | Покрытие | Линокром |  |
| 9 | Пол | Исполнение | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм | 200 |  |
|  |  | Материал утеплителя | -- |  |
|  |  | Покрытие | Полиуретановая окраска |  |
| 10 | Внутренние перегородки | Исполнение | Стекломагнезитовая плита |  |
|  |  | Толщина, мм | 15 |  |
|  |  | Материал утеплителя | -- |  |
|  |  | Покрытие | -- |  |
| 11 | Ворота | Размер проёма, Ш*В, мм | 2000*2200 |  |
|  |  | Покрытие | Листовой металл, 2мм |  |
|  |  | Наличие жалюзи | Да |  |
|  |  | Материал утеплителя | Нет |  |
|  |  | Толщина, мм | -- |  |
| 12 | Двери наружные | Размер проёма, Ш*В, мм | 1000*2200 |  |
|  |  | Покрытие | Листовой металл, 2мм |  |
|  |  | Наличие жалюзи | Да |  |
|  |  | Материал утеплителя | Базальтовая плита |  |
|  |  | Толщина, мм | 50 |  |
| 13 | Двери внутренние | Размер проёма, Ш*В, мм | Нет |  |
|  |  | Покрытие | -- |  |
|  |  | Материал утеплителя | -- |  |
|  |  | Толщина, мм | -- |  |
| 14 | Окна | Количество | Нет |  |
|  |  | Размер, мм | -- |  |
|  |  | Материал | -- |  |
|  |  | Наличие жалюзи | -- |  |
|  |  | Наличие решетки | -- |  |
| 15 | Отделка здания | Корпоративный цвет | -- |  |
|  |  | Крыша | Линокром |  |
|  |  | Фасад здания | Краска водоэмульс. RAL 7004 |  |
|  |  | Фасадные элементы каркаса | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Двери и жалюзи | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Периметр основания | Праймер битумный |  |
|  |  | Потолок | Краска водоэмульс. RAL 9003 |  |
|  |  | Стены и перегородки | Краска водоэмульс. RAL 9003 |  |
|  |  | Внутренние элементы каркаса | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Пол здания | Краска полиуретан. RAL 7004 |  |

| № | Наименование параметра: | Пример заполнения: | Требование заказчика: |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Шкаф собственных нужд | Номинальный ток, АВР | Да, АВР, 63А |  |
|  |  | Цепи внутреннего освещения | Да |  |
|  |  | Цепи уличного освещения | Да |  |
|  |  | Цепи пониженного напряжени | Да |  |
|  |  | Цепи розеточных групп | Да |  |
|  |  | Цепи отопления | Да |  |
|  |  | Цепи ПОС | Да |  |
|  |  | Цепи испытательного напр. | Нет |  |
| 17 | Система освещения здания | Освещение внутреннее | ~220В, люминисцентное |  |
|  |  | Трансформаторный отсек | ~36В, накаливания |  |
|  |  | Освещение уличное | ~220В, накаливания |  |
|  |  | Световой указатель "Выход" | Да, светодиодный |  |
|  |  | Дежурное (аварийное) | Нет |  |
|  |  | Ремонтное освещение | Розетка ~12В |  |
| 18 | Отопление | Да, Инфракрасное |  |
| 19 | Вентиляция | Естественная |  |
| 20 | Кондиционирование | Нет |  |
| 21 | Наличие сигнализации противопожарной | Да, "Сигнал-20М" |  |
| 22 | Наличие сигнализации охранной | Да, "Сигнал-20М" |  |
| 23 | Система пожаротушения | Нет |  |
| 24 | Система водослива | Нет |  |
| 25 | Контур заземления | Да (Ст3пс 4*40) |  |
| 26 | Температура окружающей среды | -40...+40 |  |
| 27 | Температура внутри здания, не ниже | +5 |  |
| 28 | Степень огнестойкости (по СНиП21-01-97) | II |  |
| 29 | Сейсмостойкость, баллов | 5 |  |
| 30 | Тип фундамента | Бетонная плита |  |
| 31 | Примечания и дополнения | -- |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата