Опросный лист

для заказа шкафа оперативного тока серии ШОТ – хА – хх – ххх – ххА – ххS.

Количество вводов;

А – наличие АВР на вводе;

Номинальный ток зарядного устройства, А;

Номинальное напряжение зарядного устройства, В;

Количество отходящих линий;

А – Автоматическое определение фидера с замыканием на землю;

Ёмкость аккумуляторной батареи;

S – «Sonnenschein» (Фирма – производитель АКБ).

| Заказчик, адрес, телефон: |  |
| --- | --- |

| Технические характеристики | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Ввод | Номинальный ток зарядного устройства, А | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
|  | Напряжение на выходе ЗУ, В | =110 |  | =220 |  |
|  | Количество ЗУ | Один |  | Два |  |
|  | Наличие АВР на вводе | НЕТ |  | ДА |  |
| Системный контроллер | Наличие | НЕТ |  | ДА |  |
|  | Порты связи (опция) | RS 485 |  | Ethernet |  |
| Отходящие линии | Кол. и ток отходящих линий | 6А |  | 10А |  | 16А |  |  |  |
|  | Автоматическое определение фидера с замыканием на землю | НЕТ |  | ДА |  |
| Аккумуляторные батареи | Ёмкость АКБ, А/ч | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|  | Срок службы, лет | 5 |  | 7 |  | 12 |  | 15 |  |
|  | Фирма – изготовитель, (по умолчанию «Sonnenschein») |  |
| Габаритные размеры | Ширина*Глубина*Высота, мм | 600*600*2200 |  | 1000*600*2000 |  |
| Рабочий диапазон температур |  | 0…+55°С |  | -20…+55°С |  |

Дополнительные требования заказчика:

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата