Опросный лист

на систему безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа СППВД

| Заказчик, адрес, телефон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемые сведения: |  |  |  |  | Ответы заказчика: |
| Объект, где устанавливается система безударного пуска |  |  |  |  |  |
| Двигатель | Тип, завод-изготовитель и год выпуска |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность двигателя, кВт |  |  |  |  |
|  | Номинальный линейный ток, А |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, В |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота сети, Гц |  |  |  |  |
|  | Кратность начального пускового тока, Iп/Iн |  |  |  |  |
|  | Тип возбудителя |  |  |  |  |
| Наименование и тип механизма, приводимого во вращение |  |  |  |  |  |
| Режим пуска (процент загрузки) |  |  |  |  |  |
| Момент сопротивления механизма (график зависимости в приложении) |  |  | при трогании |  |  |
|  |  |  | в конце разгона |  |  |
| Время прямого пуска, с |  |  |  |  |  |
| Требуемое число пусков из холодного состояния |  |  | подряд |  |  |
|  |  |  | с интервалом ___мин |  |  |
| Требуемое число пусков из горячего состояния |  |  | подряд |  |  |
|  |  |  | с интервалом ___мин |  |  |
| Требуемое число пусков |  |  | В смену |  |  |
|  |  |  | В год |  |  |
| Количество запускаемых от СППВД электродвигателей |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  | 1 секция |  |  |
|  |  |  | 2 секция |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |
| Источник питания электродвигателей (энергосистема, дизель-генераторная, газопоршневая или газотурбинная электростанция) |  |  |  |  |  |
| Мощность, выделенная для запуска и питания двигателей, МВт |  |  |  |  |  |
| Необходимость ограничения по величине пусковых токов |  |  |  |  |  |
| Высоковольтная ячейка для прямого подключения электродвигателя на полное напряжение |  |  | Тип ячейки |  |  |
|  |  |  | Тип выключателя |  |  |
|  |  |  | Вид защиты |  |  |
|  |  |  | № схемы вспом. цепей |  |  |
|  |  |  | Напряжение вторичных цепей |  |  |
|  |  |  | Наличие резервных ячеек |  |  |
| Желаемое время плавного пуска |  |  |  |  |  |
| Способ управления пуском (дистанционное, местное) |  |  |  |  |  |
| Необходимость стыковки с АСУ верхнего уровня |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение устройства СППВД (откр., контейнер) |  |  |  |  |  |
| Пульт управления (мнемосхема, промышленный дисплей) |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования заказчика: |  |  |  |  |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата